## PAQUETE EXTINTORES LOCALES
Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)
FISCALÍA ESTATAL S.S. 16-100-2023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA LA FISCALÍA ESTATAL, EN DIFERENTES DOMICILIOS.
Domicilio: | VARIOS DOMICILIOS
Ciudad o Comunidad: | ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | Municipio: | VARIOS
Ord | C O N C E P T O | Unid | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
FISCALÍA ESTATAL
DESAPARECIDOS
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA MARCA RTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
CALLE 14 2567
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 500 KVA MARCA RTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
CALLE 14 2550 ATENCION TEMPRANA
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION TRIPOLAR MARCA GENERAL ELECTIC CON 3 FUSIBLES DE 24 KVA Y 63 AMPS, ACOPLADA A TRANSFORMADOR PROLEC DE 750 KVA, TRASNFORMADOR EN ACEITE TIPO A CONEXION DE ESTRELLA, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
CALLE 14 2550 CELDAS
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 500 KVA MARCA PROLEC TRIFASICO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
CALLE 14 2532 COE
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 750 KVA MARCA TS TRSIFASICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
AV. LAS PALMAS 315 PUERTO VALLARTA
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 500 KVA MARCA RTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
CALLE 14 2567 DERECHOS HUMANOS
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 500 KVA MARCA RTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
|  |  |  | I.V.A | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
NOTAS:
* | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 30 DÍAS NATURALES Y ASÍ DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
* | TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE PODRÁN COTIZAR MARCAS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR; DEBIENDO ANEXAR FICHAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO, INDICÁNDOLO EN SUS PRECIOS UNITARIOS, ADEMÁS DE LAS GARANTÍAS Y TIEMPOS DE ENTREGA.
* | SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
* | PRESENTAR ESTE FORMATO COMO ANEXO 05, NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
* | SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES.
* | SE TIENE QUE CONTEMPLAR FIANZA POR CUMPLIMIENTO.
* | SE TIENE QUE ESPECIFICAR: MARCA, GARANTÍAS, TIEMPO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.
MTRO. ELIGIO IÑIGUEZ GONZÁLEZ
COORDINACIÓN ELECTROMECÁNICA