112. MUEBLE CON CERRADURA PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL 2. ESTRUCTURA EN LÁMINA CON VENTANA DE VIDRIO 3. UNA PUERTA CON VENTANA DE VIDRIO Y CERRADURA 4. EQUIPADA CON CERRADURA. 5. DIMENSIONES 60 X 40 X 153 CM 6. ESTRUCTURA, CAJÓN Y PUERTA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |