109. MESA DE KANAVEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO | |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. RUEDA DE INERCIA CON FRENO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESFUERZO. 2. TABLERO CON TENSORES. 3. PRONO-SUPINADORES. 4. JUEGO DE PELOTAS Y TORNILLOS CON MUELLES DE RESISTENCIA PARA EJERCICIOS. 5. 6 POLEAS/PESAS DE 1.1KG. 6. MATERIAL DE LA AGARRADERAS EN POLEAS CUERO PINTADO AL HORNO. 7. FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DESFLEMADA BARNIZADA AL NATURAL. 8. SUPERFICIE CON TERMINACIÓN EN FORMÁICA Y PARTES Y ACCESORIOS METÁLICOS CROMADOS. 9. DIMENSIONES: 80 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO X 75 CM DE ALTO (+-3 CM) | | | | | |
| ACCESORIOS | | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE AL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |