93. BICICLETA DE ENTRENAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: BICICLETA DE ENTRENAMIENTO CON ALTURAS AJUSTABLES  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. 3 MANGOS DE AGARRE DISTINTOS. 2. AJUSTE DE POSICIONES DEL ASIENTO. 3. PANTALLA PARA MONITOREAR CALORÍAS , WATTS, CONTEOS REGRESIVOS, TIEMPO, INTERVALOS Y LIBRE. 4. NO REQUIERA MANTENIMIENTO NI CORRIENTE ELÉCTRICA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |