79. REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA.   1. TUBULAR REDONDO DE ACERO. 2. ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS. 3. RUEDAS DE 5", CON FRENO EN LAS DOS TRASERAS. 4. SISTEMA DE INCLINACIÓN Y DECLINACIÓN SILENCIOSO. 5. RESPALDO CON POSIBILIDAD DE AJUSTARSE EN VARIAS POSICIONES. 6. CON VARIOS NIVELES DE RECLINACIÓN Y ELEVACIÓN DE PIERNAS. 7. TAPIZADO EN VINIPIEL. 8. ANCHO: 80 CM, (+/- 5%) LARGO: 170 CM, (+/- 5%). 9. RECLINACIÓN: 45 O MÁS GRADOS. 10. PESO SOPORTA: 190 KG. (+/- 5%) 11. RODADA: 5". 12. SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL ANTIBACTERIAL. 13. 2 DESCANSA BRAZOS. 14. DESCANSA PIES. 15. PORTA VENOCLISIS. 16. CHAROLA LATERAL DE MADERA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |