197. MANGO BISTURÍ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  | |
| ÁREA RIQUI RENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: CORWIN, MANGO BISTURÍ 2, DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1. ACERO INOXIDABLE PARA HOJAS:10,11,12,15 LONGITUD 12.7 CM DE BISTURÍ CON ORIFICIO PEQUEÑO NÚMERO 2, MANGO REDONDO, | | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |