191. EQUIPO DE MONITORIZACIÓN PARA PRUEBA DE ESFUERZO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EQUIPO DE MONITORIZACIÓN PARA PRUEBA DE ESFUERZO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. GRAFICA DE ALTA RESOLUCIÓN    2. REGISTRO ELECTROCARDIOGRÁFICO MULTICANAL EN TIEMPO REAL    3. CON ALGORITMOS PARA DETECCIÓN DE ARRITMIAS Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA DEL SEGMENTO ST    4. CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA Y EL CONSUMO DE OXÍGENO ESPERADO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE    5. CON UN SISTEMA DE CÓMPUTO, CON MONITOR DE COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN, REGISTRADOR, TECLADO, UNIDAD DE DISCOS, PUERTO, SERIE DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |