72. GRÚA PARA PACIENTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: GRÚA PARA PACIENTE  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. CAPACIDAD DE 205 KG 2. MATERIAL: 3. COLUMNA: ALUMINIO 4. BASE: ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO 5. PESO DEL PRODUCTO: 38KG 6. DIMENSIONES: LONGITUD 130CM / ANCHO 65-106CM 7. ALTURA AJUSTABLE EN 3 NIVELES | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |