193. CHAROLA DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN:  CHAROLA DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. 4 PINZAS PIEL Y CAMPO BACKHAUS 9.0CM, 2. 4 PINZAS MOSCO CURVAS HALSTED 12.7 CM, 3. 4 CRILE CURVA 14.0 CM, 4. 4 PINZAS MOSCO RECTAS HALSTED 12.7 CM, 5. 2 PINZAS DE ALLIS PINZAS PARA TEJIDOS 15.2 CM, 5X6 DIENTES, 6. 1 PINZA ADSON PARA DISECCION 1X2 CON DIENTES, 12.0CM 7. 1 PINZA ADSON PARA DISECCION SIN DIENTES, PUNTA ESTRIADA 12.0 CM 8. 1 TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS 14.5 CM 9. 1 TIJERA METZEMBAUM RECTA, PUNTAS ROMAS 14.5 CM 10. 1 PORTA AGUJAS, MAYO-HEGAR, CON RANURA CENTRAL, 13.0 CM 11. 1 PINZA FORESTER PINZA PORTA ESPONJAS, 18.0 CM,ESTRIADA. 12. 2 SEPARADORES FARABEU PEDIÁTRICO, 12.0 CM DOBLE EXTREMO JUEGO DE 2 HOJAS DE 1.1CM X 2.4 CM Y 1.3 CM X2.5 CM 13. MANGO BISTURÍ NO. 3 PARA SUJETAR HOJAS: 10,11,12,15, LONGITUD 12.7 CM | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |