33. EXTINTOR CO2 2.3 KGS 5 LIBRAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO. | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EXTINTOR CO2 2.3 KG 5 LIBRAS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. EXTINTOR A BASE DE GAS CARBÓNICO (CO2)    2. CERTIFICADO TIPO BC    3. CON CAPACIDAD DE 2.3 KG    4. PESO BRUTO DE 12.1 KG    5. MEDIDA DE LA BASE AL CUELLO DEL CILINDRO DE 430 MM    6. PRESIÓN DE TRABAJO A 207 BAR | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |