34. EXTINTOR CO2 4.5 KGS 10 LIBRAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EXTINTOR CO2 4.5 KGS 10 LIBRAS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. EXTINTOR A BASE DE GAS CARBÓNICO (CO2)    2. CERTIFICADO TIPO BC    3. CON CAPACIDAD DE 4.5 KG    4. ALTO DE LA BASE AL CUELLO DE 430 MM    5. PESO BRUTO DE 12.1 KG    6. PRESIÓN DE TRABAJO A 207 BAR | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | INCLUYE SEÑALAMIENTO Y SOPORTE DE MURO TIPO L | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |