32. EXTINTOR ABC 50 KGS PQS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EXTINTOR ABC 50 KG PQS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO    2. CERTIFICADO TIPO ABC    3. CON CAPACIDAD DE 50 KG    4. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA LA NOM-100-STPS-1994.    5. FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, ROLADA EN FRÍO, CALIBRE 11    6. PROBADOS HIDROSTÁTICAMENTE AL 100%,   2.9 ENSAMBLES SON SOMETIDOS A SOLDADURA MIG.  3.0 SOLERA Y EJE DE ALEACIÓN DE ACERO COLD ROLLED 1018.  3.1. MANIJAS METÁLICAS DE AGARRE.  3.2. PRESIÓN DE RUPTURA MAYOR O IGUAL A 6.8 MPA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |