114. RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: DISPOSITIVO USADO PARA CONTROLAR TIEMPOS Y PERIODOS. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. PANTALLA DIGITAL. TRIPLE PANTALLA    2. TECLADO DE CONTROL.    3. BOTÓN DE RESETEO.    4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS INCORPORADAS.    5. CUBIERTA PLÁSTICA DE ABS O POLÍMERO RESISTENTE A LÍQUIDOS ABRASIVO Y LUZ SOLAR.    6. VISUALIZACIÓN DIGITAL.    7. CON FUNCIONES DE MEMORIA. PARA 60 MEMEORIAS    8. CONTROL: INICIO, PARADA Y RESET.    9. PRECISIÓN: +/- 0.01 MINUTO.    10. LECTURA DE CERO A 999.99 MINUTOS    11. TEMPORIZADOR    12. ALARMA    13. CUENTA ATRÁS    14. MUESTRA HORA DEL DIA Y FECHA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |