102. BOTIQUIN MOCHILA ROJO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: BOTIQUÍN MOCHILA ROJO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. BOTIQUÍN MOCHILA ROJO FABRICADO EN LONA EQUIPADA CON ARTÍCULOS DE CURACIÓN BÁSICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS    2. MATERIAL REFLEJANTE    3. TIENE DOS BOLSAS LATERALES Y UNA FRONTAL CON RESORTES PARA ORGANIZAR LOS MEDICAMENTOS Y EN EL INTERIOR CONSTA DE DOS SEPARADORES REMOVIBLES    4. MEDIDAS:   49 X 24 X 24CM DE BASE  59 X 30 X 24CM TOTAL CON TODO Y BOLSAS.   * 1. MATERIAL POLIÉSTER 600X600   2. EQUIPADO CONTIENE:      1. 1 AGUA OXIGENADA DE 500ML      2. 1 ALCOHOL DE 1LT      3. 1 MEXIOLATE SPRAY DE 60ML      4. 1 GEL ANTIBACTERIAL DE 250ML      5. 10 TOALLITAS CON ALCOHOL      6. 1 ALGODON DE 25GR      7. 1 BOLSA DE TORUNDAS CON 25PIEZAS      8. 10 GASAS DE 10CM X 10CM      9. 10 GASAS DE 7.7CM X 5CM      10. 2 VENDAS DE 10CM X 5MT      11. 2 VENDAS DE 5CM X 5MT      12. 2 VENDAS DE 15CM X 5MT      13. 2 VENDAS TRIANGULARES 90X90X1.30CM      14. 2 VENDAS 25CM X 5MT.      15. 1 TELA ADHESIVA 1.25CM X 10MT      16. 1 TELA ADHESIVA DE 2.5CM X 10MT      17. 1 CINTA MICROPORE DE 1.25CM X 10MT      18. 1 TERMOMETRO DE MERCURIO      19. 8 GUANTES LATEX ESTÉRILES      20. 1 COPA LAVA OJOS      21. 1 BOLSA DE 25 ABATELENGUAS DE MADERA      22. 2 BOLSA DE HISOPOS CON 25PZAS      23. 10 BANDITAS      24. 1 CAJA CON 10 TABLETAS DE PARACETAMOL DE 500MG      25. 1 LORATADINA 10MG, 10 TABLETAS (PARA ALERGIAS)      26. 2 SAL DE UVAS PICOT      27. 1 GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS      28. 1 TIJERA DE BOTÓN DE 11CM      29. 1 PINZAS KELLY      30. 1 COLLARIN BLANDO MEDIANO      31. 1 BAUMANOMETRO SIMPLE      32. 10 CUBREBOCAS TRICAPA      33. 1 MERTHIORAB 20ML      34. 1 MASCARILLA RCP DESECHABLE      35. 1 TORNIQUETE DE HULE      36. 1 POMADA DE NEOMICINA Y RETINOL 28GR      37. 1 POMADA PARA QUEMADURAS 30GRS | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |