31. EXTINTOR 4.5 KGS 10 LIBRAS PQS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARIA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EXTINTOR 4.5 KG 10 LIBRAS PQS 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO    2. CERTIFICADO TIPO ABC    3. CON CAPACIDAD DE 4.5 KG    4. PESO BRUTO DE 12.1 KG    5. MEDIDA DE LA BASE AL CUELLO DEL CILINDRO DE 430 MM    6. PRESIÓN DE TRABAJO A 207 BAR | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | INCLUYE SEÑALAMIENTO Y SOPORTE DE MURO TIPO L | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |