65. TERMOHIGROMETRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN:   TERMOHIGROMETRO   1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. MIDA LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD DEL ESTABLECIMIENTO.    2. QUE REPORTE RESUMEN DEL ESTABLECIMIENTO DE FORMA DIGITAL (SECO, IDEAL Y HÚMEDO)    3. REPORTE TEMPERATURAS EN °C Y °F (0 A 50C)    4. REPORTE RANGOS DE HUMEDAD ENTRE VARIOS NIVELES (20 AL 95% RH).    5. REGISTROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.    6. PANTALLA DIGITAL    7. SOPORTE DE GANCHO ABATIBLE PARA MESA Y POSIBILIDAD PARA FIJACIÓN A PARED.    8. DIMENSIONES DEL EQUIPO: 99 X 18 X 11 MM (+/- 3%). | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | BATERIA | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |