73. MALLADOR DE INJERTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN:   1. MALLADOR PARA EXPANSIÓN DE INJERTOS DE PIEL 1.1 A 1.6   CON CAPACIDAD PARA EXPANDIR INJERTOS DE PIEL DE 1:1 A 1:6   1. MECÁNICO O COMPATIBILIDAD CON MANGO DEL DERMANTOMO 2. ESTERILIZABLE POR VARIOS PROCESOS. | | | | | |
| ACCESORIOS Y CONSUMIBLES | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
| 5 | | DERMA CARRIER | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |