82. SISTEMA DE AIRE PARA DENSITOMETRIA CORPORAL EN BEBES DE 1 A 8 KG

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN: SISTEMA DE AIRE PARA DENSITOMETRÍA CORPORAL  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  SISTEMA DE PLETIMOGRAFÍA PARA DESPLAZAMIENTO DE AIRE (ADP) QUE UTILIZA DENSITOMETRÍA CORPORAL TOTAL PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN BEBES DE 1KG A 8KG  INCLUYE TODO EL HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA REALIZAR UN TEST DE COMPOSICIÓN CORPORAL PRECISO, INCLUYENDO EL PC, CARRO, BALANZA DIGITAL, CALIBRACIÓN.  TEST COMPLETO EN MENOS DE 5 MIN  INCLUYE SILLA PEDIATRICA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |