177. MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. DEFINICIÓN: EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:    1. MESA DE EXPLORACIÓN CONSTRUIDA EN LÁMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO.       1. CON TRES SECCIONES: DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE.       2. COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL.       3. PINTURA ANTICORROSIVA EN ACABADO MATE.       4. PORTA ROLLO DE PAPEL INTEGRADO.       5. CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO.       6. CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO.       7. ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO.       8. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE.       9. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS.       10. TALONERAS RETRACTILES INTEGRADAS, PIERNERAS DE ALUMINIO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |