202. SET DE INSTRUMENTAL DE SUTURA 5 PIEZAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUI RENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: SET DE INSTRUMENTAL DE SUTURA  DESCRIPCIÓN TÉCNIA:  ACERO INOXIDABLE  1 PINZA RECTA KELLY DE 14 CM  1 PINZA DE DISECCIÓN RECTA CON 1 X 2 DIENTES DE 13 CM  1 TIJERA DE METZEMBAUM CURVA DE 18 CM, PUNTA ROMA  1 MANGO DE BISTURÍ # 3 PARA SUJETAR HOJAS 10,11,12,15 LONGITUD 12.7 CM  1 MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, CON RANURA CENTRAL DE 18 CM | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |