194. CHAROLA DE INSTRUMENTAL DE VENODISECCIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  | |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: CHAROLA DE INSTRUMENTAL DE VENODISECCIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. 1 BENZALERA, BUDENERA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL, CAPACIDAD 1.5 LITROS, 31.2 X 19.5 X 5.5 CM 2. 4 PINZAS PIEL Y CAMPO BACKHAUS,13.3 CM 3. 2 PINZAS KELLY CURVAS,14.0 CM 4. 3 PINZAS MOSQUITO CURVAS, HALSTEAD 12.7 CM 5. 3 PINZAS MOSCO RECTAS, HALSTEAD 12.7 CM 6. 2 PINZAS ALLIS, PARA TEJIDOS 15.2 CM 5X 6 DIENTES. 7. 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES DE 14.0 CM 8. 1 PINZA DISECCIÓN SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, 14.0CM 9. 1 PORTA AGUJAS, MAYO-HEGAR CON RANURA CENTRAL 16.0 CM 10. 1 TIJERA DE MAYO RECTA, HOJA BISELADA 14.0 CM 11. 1 TIJERA METZEMBAUM CURVA, 14.5 CM, PUNTAS ROMAS 12. 1 PINZA FORESTER CURVA, PORTA ESPONJAS, 18.0 CM, ESTRIADA. 13. 1 ESTILETE, ABOTONADO, DOBLE EXTREMO, DIÁMETRO 2.0 MM MALEABLE, 14.5 CM 14. 1 MANGO DE BISTURI NO. 3. PARA SUJETAR HOJAS: 10,11,12,15 LONGITUD 12.7CM 15. DOS SEPARADORES FARABEU PEDIÁTRICOS., 12.0 CM, DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2 HOJAS DE 1.1 CM X 2.5 CM Y 1.3 CM X 2.5 CM | | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  |  | | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |